제품명 : DC-T3845WRA (5MP AI IR 뷸렛 카메라(라이트마스터))

1. 기능 및 구성

CCTV 특화 딥러닝 엔진 IDLE 내장

5.17MP 저조도 특화 센서

전동 가변 초점 렌즈 (f=2.7-13.5mm)

Micro SD / SDHC / SDXC 지원 (카메라 단독 녹화, NVR / VMS 스마트 장애 조치)

오디오 입력/출력

알람 입력/출력

IK10/IP67 등급

PoE IEEE 802.3af (Class 3)

트루 WDR 지원

IR LED (야간 가시 거리 : 50m)

ONVIF 지원

지능형 이미지 분석 이벤트 지원 (라인 / 침범 / 이탈 감지, 화면 가림 감지, 충격 감지, 움직임 감지)

AI 영상 분석 지원 (객체 감지, 객체 침입 감지, 객체 배회 감지, 객체 라인 크로싱, 얼굴 감지)

DirectIP NVR을 통한 손쉬운 설치

이상 음원 감지 이벤트 지원

자동 음원 방송 지원

대한민국 연구개발 및 제조

스마트 안개보정

스마트 네트워크 장애 조치

영상 Manual 모드

자동노출 수동 보정 모드

시큐리티 영상 프로파일

IR 포화방지 모드

2. 제 원

이미지 센서 : 5.17MP 이면조사형 6.53mm(1/2.8 타입) CMOS

최대 해상도 : 2592 x 1944

주사 방식 : 프로그레시브 스캔

렌즈 타입 : 전동 가변 초점 렌즈

초점 거리 : f=2.7 ~ 13.5mm(5배)

조리개 : F1.4 ~ F3.2

와이드 다이나믹 레인지 : 150dB (True WDR)

전자식 셔터 속도 : 자동 / 수동 (1/30 ~ 1/10000), 안티 플리커, 슬로우 셔터 (1/7.5, 1/15)

IR 야간 가시거리 (LEDs) : 50m (6개)

비디오 압축 방식 : H.265, H.264 (MP), M-JPEG

멀티 비디오 스트리밍 : Quadruple 스트리밍

이더넷 : RJ45 (10/100BASE-T)

이벤트 : 움직임 감지, 트립존(라인 / 침범 / 이탈 감지), 템퍼링(화면 가림 / 충격 감지), 알람 인, 이상 음원 감지, 객체감지,

객체 침입, 객체 배회, 객체 라인 크로싱, 얼굴 감지

이벤트 동작 : 이메일, 원격 콜백, FTP 업로드, SD카드 녹화, 알람 아웃, 자동 음원 방송

오디오 입력 / 출력 : 1 / 1

알람 입력 / 출력 : 1 / 1

내충격 대응 : IK10

방진 / 방수 대응 : IP67, Heater

전원 : PoE IEEE 802.3af (Class 3)

인증 : FCC, CE, KC

외형 치수 (Ø x H) : 89.3mm X 89.3mm X 277.6mm (3.52" x 3.52" x 10.93")

무게 : 1.293kg (2.85lb)